TERMOMERTY DO OKRĘTOWYCH SILNIKÓW SPALINOWYCH DIESLA

Termometry do okrętowych silników spalinowych Diesla przeznaczone są do pomiarów

temperatury na morskich jednostkach pływających. Termometry wywzorcowane są w

Międzynarodowej Praktycznej Skali Temperatur, tj. w stopniach Celcjusza (°C). Zbiorniki

termometrów napełnione są rtęcią. Do wyrobu termometrów, w zależności od górnej granicy

zakresu pomiarowego temperatury, używane są następujące rodzaje szkła:

•

•

"Termometryczne" do temperatury 400°C

"Supermax" do temperatury 600°C

Termometry do okrętowych silników spalinowych Diesla produkowane są w oprawach

mosiężnych z gwintem R3/8" (gatunek mosiądzu M63) oraz bez opraw, tylko w formie

prostej.

Pozostałe dane techniczne zawarte są w tabeli.

t - toluen, r - rtęć, p - płyn termometryczny,

kolor żółty - produkcja seryjna.

SPOSÓB ZAMÓWIENIA

W zamówieniu należy podać nazwę termometru, rodzaj cieczy termometrycznej: toluen (t),

rtęć (r), płyn termometryczny (p); prosty (P); zakres (0/+100); działkę (1,0) zanurzenie (R).

Przykład:

Termometr do okrętowych silników spalinowych Diesla bez oprawy r/P/0/+100/1,0/55